เอกสารประกอบคำขอรับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ

ชื่อห้องปฏิบัติการ………………………………………………………………………………………

1. ข้อมูลทั่วไป

โปรดทำเครื่องหมาย    ลงใน  

1.1		ผู้ยื่นคำขอรับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ

  ห้างหุ้นส่วนจำกัด

  บริษัท จำกัด

  บริษัท จำกัด (มหาชน)

  หน่วยงานของรัฐ

  หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ

  สถาบันการศึกษา

- อื่น ๆ (โปรดระบุ)

1.2  การให้การบริการทดสอบ

  บริการภายในหน่วยงาน

  บริการภายนอกหน่วยงาน

2. วัตถุประสงค์ที่ขอรับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ

  ขอรับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2005

  ขอขยายขอบข่าย       วันที่		หมายเลขการรับรองระบบงานที่ ทดสอบ-

  ขอต่ออายุหนังสือรับรอง       วันที่		       หมายเลขการรับรองระบบงานที่ ทดสอบ-

สถานะของห้องปฏิบัติการ     ถาวร                นอกสถานที่ 	 ชั่วคราว        เคลื่อนที่

3. ข้อมูลจำเพาะ

3.1	ผู้บริหารห้องปฏิบัติการหรือผู้แทนห้องปฏิบัติการที่สามารถติดต่อได้สะดวก

ชื่อ						 ตำแหน่ง

โทรศัพท์			 โทรสาร			 e-mail address

3.2	ชื่อผู้จัดการด้านคุณภาพ				 ตำแหน่ง

โทรศัพท์			 โทรสาร			 e-mail address

  - ระบบคุณภาพ

โปรดทำเครื่องหมาย   ลงใน  

3.3.1	การตรวจติดตามคุณภาพภายใน (internal audits)

  มี			  ไม่มี			  อยู่ระหว่างดำเนินการ

3.3.2	การเข้าร่วมกิจกรรมการทดสอบความชำนาญ (proficiency testing programs)

  มี			  ไม่มี			  อยู่ระหว่างดำเนินการ

3.3.3	การเปรียบเทียบผลทดสอบระหว่างห้องปฏิบัติการ (interlaboratory  comparisons)

  มี			  ไม่มี			  อยู่ระหว่างดำเนินการ

4. เอกสารระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการที่เป็นไปตามข้อกำหนดของ ISO/IEC 17025 : 2005

ด้านการบริหาร

โปรดระบุ ชื่อเอกสารอ้างอิง / เลขหัวข้อหรือเลขหน้า

| # รายการ | มี | ข้อกำหนด ISO/IEC 17025:2005 | อ้างอิงคู่มือคุณภาพ | อ้างอิงเอกสารที่เกี่ยวข้อง |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 4.1 องค์กร 4.1.1 ห้องปฏิบัติการหรือองค์กรที่ห้องปฏิบัติการเป็น ส่วนหนึ่งขององค์กร ต้องเป็นนิติบุคลที่มีความรับผิดชอบตามกฎหมาย |  | 4.1 4.1.1 |  |  |  |
| 4.1.2 ห้องปฏิบัติการมีความรับผิดชอบในการดำเนินกิจกรรมการทดสอบ สอบเทียบ ที่เป็นไปตามข้อกำหนด ISO/IEC 17025 และสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า หน่วยงานที่มีอำนาจในการควบคุม หรือองค์กรที่ให้การยอมรับ |  | 4.1.2 |  |  |  |
| ## 4.1.3 ระบบการบริหารต้องครอบคลุมงานที่ดำเนินการภายในห้องปฏิบัติการที่มีสถานที่ถาวร |  | 4.1.3 |  |  |  |
| 4.1.4 ถ้าห้องปฏิบัติการเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรที่ดำเนินกิจกรรมอื่นนอกเหนือจากการทดสอบ จะต้องระบุความรับผิดชอบของบุคลากรตำแหน่งสำคัญในองค์กร ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรืออิทธิพลต่อกิจกรรมการทดสอบของห้องปฏิบัติการ เพื่อชี้บ่ง การมีส่วนได้ส่วนเสียที่อาจเป็นไปได้ |  | 4.1.4 |  |  |  |
| 4.1.5 ห้องปฏิบัติการจะต้อง 4.1.5(ก) มีบุคลากรด้านการบริหารและด้านวิชาการ ที่นอกเหนือจากความรับผิดชอบอื่น มีอำนาจหน้าที่และทรัพยากรที่จำเป็นต่อการดำเนินงานในการนำระบบการบริหารไปปฏิบัติ คงรักษาไว้ และปรับปรุง และการชี้บ่งสิ่งที่เบี่ยงเบนไปจากระบบการบริหารหรือจากขั้นตอนการดำเนินงานทดสอบและ/หรือสอบเทียบ รวมทั้งการเริ่มปฏิบัติการเพื่อป้องกันหรือลดการเบี่ยงเบนนั้นให้น้อยลง |  | 4.1.5 4.1.5(a) |  |  |  |
| 4.1.5(ข) มีการจัดการเพื่อให้มั่นใจว่าผู้บริหารและบุคลากร มีความเป็นอิสระจากความกดดันใดๆ ด้านการค้า การเงินและอำนาจครอบงำที่ผิดคลองธรรมทั้งจากภายนอกและภายในซึ่งอาจมีผลกระทบต่อคุณภาพของงาน |  | 4.1.5(b) |  |  |  |
| 4.1.5(ค) มีนโยบายและขั้นตอนการดำเนินงานเพื่อให้มั่นใจในการปกป้องข้อมูลที่เป็นความลับและสิทธิของลูกค้า รวมทั้งมีขั้นตอนการดำเนินงานในการปกป้อง การส่งผ่านและการเก็บข้อมูลผลการทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ |  | 4.1.5(c) |  |  |  |
| 4.1.5(ง) มีนโยบายและขั้นตอนดําเนินงานหลีกเลี่ยงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมใด ๆ ที่จะลดความเชื่อถือความสามารถ ความเป็นกลาง การตัดสินใจ หรือการดําเนินการด้วยความซื่อตรงต่อวิชาชีพ |  | 4.1.5(d) |  |  |  |
| 4.1.5(จ) กำหนดโครงสร้างองค์กรและการบริหารของห้องปฏิบัติการ ตำแหน่งของห้องปฏิบัติการในองค์กรใหญ่ และความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารด้านคุณภาพ การดำเนินการทางวิชาการ และการบริการของหน่วยสนับสนุน |  | 4.1.5(e) |  |  |  |
| # รายการ | มี | ข้อกำหนด ISO/IEC 17025:2005 | อ้างอิงคู่มือคุณภาพ | อ้างอิงเอกสารที่เกี่ยวข้อง |  |
| 4.1.5(ฉ) ระบุความรับผิดชอบ อำนาจหน้าที่ และความสัมพันธ์ระหว่างกันของบุคลากรทั้งหมดที่ทำหน้าที่บริหาร ปฏิบัติงาน หรือทวนสอบงาน ที่มีผลต่อคุณภาพของการทดสอบและ/หรือการสอบเทียบ |  | 4.1.5(f) |  |  |  |
| 4.1.5(ช) จัดให้มีการควบคุมงานที่เพียงพอต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำการทดสอบและสอบเทียบรวมถึงผู้ฝึกงาน โดยบุคลากรที่คุ้นเคยกับขั้นตอนและวิธีทดสอบ วัตถุประสงค์ของแต่ละการทดสอบและ/หรือการสอบเทียบ รวมทั้งการประเมินผลการทดสอบหรือสอบเทียบ |  | 4.1.5(g) |  |  |  |
| 4.1.5(ซ) มีผู้บริหารด้านวิชาการ ที่มีหน้าที่รับผิดชอบทั้งหมดสำหรับการดำเนินการด้านวิชาการ และการจัดหาทรัพยากรที่จำเป็นเพื่อให้มั่นใจในคุณภาพที่ต้องการสำหรับการดำเนินการต่างๆของห้องปฏิบัติการ |  | 4.1.5(h) |  |  |  |
| 4.1.5(ฌ) แต่งตั้งเจ้าหน้าที่คนหนึ่งเป็นผู้จัดการด้านคุณภาพ(อาจเรียกชื่อเป็นอย่างอื่น) ที่นอกเหนือจากหน้าที่ และความรับผิดชอบอื่นๆ ให้มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ เพื่อให้มั่นใจว่ามีการนำระบบการบริหารไปใช้และปฏิบัติตามตลอดเวลา ผู้จัดการด้านคุณภาพต้องสามารถติดต่อได้โดยตรงกับผู้บริหารระดับสูงสุดที่ทำหน้าที่ตัดสินใจในนโยบายหรือทรัพยากรของห้องปฏิบัติการ |  | 4.1.5(i) |  |  |  |
| 4.1.5(ญ) แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานแทนสำหรับบุคลากรด้านการบริหารที่สำคัญ |  | 4.1.5(j) |  |  |  |
| 4.1.5(ฎ) มั่นใจว่าบุคลากรตระหนักในประเด็นและความสำคัญในกิจกรรมของตนที่จะทำให้สัมฤทธิ์ผลในวัตถุประสงค์ของการบริหาร |  | 4.1.5(k) |  |  |  |
| 4.1.6 ผู้บริหารสูงสุดต้องมั่นใจว่ามีกระบวนการสื่อสารภายในห้องปฏิบัติการที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงประสิทธิผลของระบบการบริหาร |  | 4.1.6 |  |  |  |
| 4.2 ระบบการบริหาร 4.2.1 ห้องปฏิบัติการต้องจัดทํา นำไปใช้ และรักษาไว้ซึ่งระบบการบริหารที่เหมาะสมกับขอบข่ายกิจกรรมของห้องปฏิบัติการ ต้องจัดทํานโยบาย ระบบ โปรแกรม ขั้นตอนการดําเนินงาน และคู่มือการปฏิบัติต่างๆตามความจําเป็นเพื่อความมั่นใจในคุณภาพของผลการทดสอบ และ/หรือสอบเทียบ เอกสารในระบบการบริหารจะต้องมีไว้ให้ใช้งาน บุคลากรที่เกี่ยวข้องต้องได้รับแจ้ง ทําความเข้าใจ และนําไปใช้ปฏิบัติ |  | 4.2 4.2.1 |  |  |  |
| 4.2.2 ต้องกำหนดนโยบายระบบการบริหารของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ รวมถึงถ้อยแถลงนโยบายคุณภาพไว้ในคู่มือคุณภาพ (หรือที่เรียกชื่ออย่างอื่น) มีการจัดทำวัตถุประสงค์โดยรวมและได้รับการทบทวนในการทบทวนการบริหาร ถ้อยแถลงนโยบายคุณภาพต้องประกาศใช้ภายใต้อำนาจหน้าที่ของผู้บริหารสูงสุด และต้องประกอบด้วยสิ่งต่อไปนี้ |  | 4.2.2 |  |  |  |
| 4.2.2(ก) การปฏิบัติอย่างมืออาชีพที่ดี |  | 4.2.2(a) |  |  |  |
| # รายการ | มี | ข้อกำหนด ISO/IEC 17025:2005 | อ้างอิงคู่มือคุณภาพ | อ้างอิงเอกสารที่เกี่ยวข้อง |  |
| 4.2.2(ข) มาตรฐานการให้บริการ |  | 4.2.2(b) |  |  |  |
| 4.2.2(ค) ความมุ่งหมายของระบบการบริหารที่เกี่ยวกับคุณภาพ |  | 4.2.2(c) |  |  |  |
| 4.2.2(ง) ข้อกําหนดให้บุคลากรทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการทดสอบ และสอบเทียบภายในห้องปฏิบัติการต้องทําความคุ้นเคยกับเอกสารคุณภาพ นํานโยบายและขั้นตอนการดําเนินงานไปใช้ปฏิบัติในงานของตน |  | 4.2.2(d) |  |  |  |
| 4.2.2(จ) ข้อผูกพันของผู้บริหารห้องปฏิบัติการที่จะปฏิบัติให้เป็นไปตาม ISO/IEC17025 และปรับปรุงประสิทธิผลของระบบการบริหารอย่างต่อเนื่อง |  | 4.2.2(e) |  |  |  |
| 4.2.3 ผู้บริหารสูงสุดต้องมีหลักฐานแสดงถึงข้อผูกพันในการที่จะพัฒนาและนำระบบการบริหารไปใช้ และปรับปรุงประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง |  | 4.2.3 |  |  |  |
| 4.2.4 ผู้บริหารสูงสุดต้องสื่อสารให้องค์กรทราบถึง ความสำคัญของการเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า เช่นเดียวกับข้อกำหนด กฎระเบียบตามกฎหมาย |  | 4.2.4 |  |  |  |
| 4.2.5 คู่มือคุณภาพต้องรวมหรืออ้างอิงถึงขั้นตอนการดำเนินงานสนับสนุนต่างๆ รวมทั้งขั้นตอนการดำเนินงานทางด้านวิชาการด้วย คู่มือคุณภาพจะต้องแสดงโครงสร้างของการจัดทำเอกสารที่ใช้ในระบบการบริหาร |  | 4.2.5 |  |  |  |
| 4.2.6 บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบต่างๆ ของผู้บริหารด้านวิชาการและผู้จัดการด้านคุณภาพ รวมทั้งความรับผิดชอบเพื่อให้มั่นใจในการเป็นไปตาม ISO/IEC17025 จะต้องระบุไว้ในคู่มือคุณภาพ |  | 4.2.6 |  |  |  |
| 4.2.7 ผู้บริหารสูงสุดต้องมั่นใจว่าเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารซึ่งได้มีการวางแผนและได้นำไปปฏิบัติแล้ว ระบบการบริหารยังคงไว้ซึ่งความสมบูรณ์ |  | 4.2.7 |  |  |  |
| 4.3 การควบคุมเอกสาร 4.3.1 ทั่วไป ห้องปฏิบัติการต้องจัดทํา และรักษาขั้นตอนการดําเนินงานในการ ควบคุมเอกสารทั้งหมดของระบบการบริหาร |  | 4.3 4.3.1 |  |  |  |
| 4.3.2 การอนุมัติและออกเอกสาร 4.3.2.1 เอกสารทั้งหมดของระบบการบริหารที่ออกให้แก่บุคลากรในห้องปฏิบัติการต้องได้รับการทบทวน และอนุมัติให้ใช้โดยผู้มีอํานาจก่อนนําออกใช้ ต้องจัดทําบัญชีรายชื่อเอกสาร หรือมีขั้นตอนการดําเนินงานการควบคุมเอกสารที่เทียบเท่า |  | 4.3.2 4.3.2.1 |  |  |  |
| 4.3.3 การเปลี่ยนแปลงเอกสาร 4.3.3.1 การเปลี่ยนแปลงเอกสารต้องทบทวนและอนุมัติโดยผู้มีหน้าที่เดิมซึ่งเป็นผู้ทบทวนเอกสารครั้งแรก นอกจากได้มีการมอบหมายไว้เป็นอย่างอื่นโดยเฉพาะ ผู้ที่ได้รับมอบหมายนั้นต้องสามารถเข้าถึงเพื่อศึกษาข้อมูลเดิมเพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการทบทวนและอนุมัติ |  | 4.3.3 4.3.3.1 |  |  |  |
| # รายการ | มี | ข้อกำหนด ISO/IEC 17025:2005 | อ้างอิงคู่มือคุณภาพ | อ้างอิงเอกสารที่เกี่ยวข้อง |  |
| 4.4 การทบทวนคำขอ ข้อเสนอการประมูลและข้อสัญญา 4.4.1 ห้องปฏิบัติการต้องจัดทํา และรักษาขั้นตอนการดําเนินงานในการทบทวนคําขอ ข้อเสนอการประมูล และข้อสัญญา นโยบายและขั้นตอนการดําเนินงานในการทบทวน ต่างๆ เหล่านั้น ที่นําไปสู่การทําข้อตกลงกันในการทดสอบ และ/หรือสอบเทียบ |  | 4.4 4.4.1 |  |  |  |
| 4.5 การจ้างเหมาช่วงการทดสอบ 4.5.1 กรณีที่ห้องปฏิบัติการมีการจ้างเหมาช่วงงาน เนื่องจากเหตุผลที่ไม่คาดคิด ได้มอบหมายให้แก่ผู้รับเหมาช่วงที่มีความ สามารถเป็นไปตาม ISO/IEC 17025 ในงานที่จะรับเหมาช่วง |  | 4.5 4.5.1 |  |  |  |
| 4.6 การจัดซื้อสินค้าและบริการ 4.6.1 มีนโยบายและขั้นตอนการดำเนินงานในการคัดเลือกและจัดซื้อสินค้า และบริการที่มีผลต่อคุณภาพของการทดสอบ และ/หรือสอบเทียบ มีขั้นตอนการดําเนินงานในการจัดซื้อ ตรวจรับ และจัดเก็บสารเคมี และวัสดุสิ้นเปลืองที่เกี่ยวข้องในการทดสอบและสอบเทียบ |  | 4.6 4.6.1 |  |  |  |
| 4.6.2 ห้องปฏิบัติการต้องมั่นใจว่า สินค้า สารเคมี และวัสดุสิ้นเปลืองต่าง ๆ ที่มีผลต่อคุณภาพของการทดสอบ และ/หรือสอบเทียบ ที่ได้จัดซื้อมาแล้วจะยังไม่นำไปใช้ จนกว่าจะได้รับการตรวจสอบหรือทวนสอบว่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหรือข้อกําหนดที่เกี่ยวข้อง สินค้าและบริการที่ใช้เหล่านี้ต้องเป็นไปตามข้อกําหนดที่ระบุไว้ บันทึกของการปฏิบัติเพื่อตรวจสอบความเป็นไปตามข้อกําหนดต้องเก็บรักษาไว้ |  | 4.6.2 |  |  |  |
| ### 4.7 การให้บริการลูกค้า 4.7.1 ห้องปฏิบัติการต้องเต็มใจในการให้ความร่วมมือกับลูกค้าหรือตัวแทนเพื่อทําความเข้าใจในคําร้องขอของลูกค้า และเพื่อเป็นการเฝ้าระวังสมรรถนะของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับงานที่ทํา โดยยังคงรักษาความลับต่อลูกค้าอื่น 4.7.2 ห้องปฏิบัติการต้องแสวงหาข้อคิดเห็นจากลูกค้าทั้งแง่บวกและลบ วิเคราะห์และใช้ข้อคิดเห็นจากลูกค้าในการปรับปรุงระบบการบริหารงาน กิจกรรมการทดสอบและสอบเทียบ และการบริการลูกค้า |  | 4.7 4.7.1 4.7.2 |  |  |  |
| ### 4.8 ข้อร้องเรียน ห้องปฏิบัติการต้องมีนโยบายและขั้นตอนการดําเนินงาน ในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับข้อร้องเรียนที่ได้รับจากลูกค้าหรือหน่วยงานอื่นๆ ต้องเก็บรักษาบันทึกต่าง ๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวกับข้อร้องเรียนและการสอบ สวน และการปฏิบัติการแก้ไขต่าง ๆ ที่ห้องปฏิบัติการได้ดําเนินการ |  | 4.8 |  |  |  |
| 4.9 การควบคุมงานทดสอบ และ/หรือสอบเทียบ ที่ไม่เป็นไปตามที่กําหนด ### 4.9.1 ห้องปฏิบัติการต้องมีนโยบายและขั้นตอนการดําเนินงานที่จะนําไปใช้เมื่อพบว่ามีการทดสอบ และ/หรือสอบเทียบ หรือผลของงานทดสอบ/สอบเทียบไม่เป็นไปตามขั้นตอนการดําเนินงานของห้อง ### ปฏิบัติการ หรือไม่เป็นไปตามความต้องการของลูกค้าที่ได้ตกลงกันไว้ |  | 4.9 4.9.1 |  |  |  |
| # รายการ | มี | ข้อกำหนด ISO/IEC 17025:2005 | อ้างอิงคู่มือคุณภาพ | อ้างอิงเอกสารที่เกี่ยวข้อง |  |
| 4.9.2 หากพบว่างานที่บกพร่องมีโอกาสเกิดขึ้นซํ้าได้อีก หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการดํ เนินการให้เป็นไปตามนโยบายและขั้นตอนการดำเนินงานของห้องปฏิบัติการ จะต้องได้รับการปฏิบัติการแก้ไขโดยทันที |  | 4.9.2 |  |  |  |
| ### 4.10 การปรับปรุง ห้องปฏิบัติการต้องปรับปรุงประสิทธิผลของระบบการบริหารอย่างต่อเนื่อง โดยใช้นโยบายคุณภาพ วัตถุประสงค์ด้านคุณภาพ ผลการตรวจติดตามคุณภาพ การวิเคราะห์ข้อมูล การปฏิบัติการแก้ไข การปฏิบัติการป้องกัน และการทบทวนการบริหาร |  | 4.10 |  |  |  |
| ### 4.11 การปฏิบัติการแก้ไข 4.11.1 ห้องปฏิบัติการต้องจัดทํานโยบายและขั้นตอนการดําเนินงาน และมอบหมายผู้รับผิดชอบที่เหมาะสมในการปฏิบัติการแก้ไขเมื่อระบุพบงานที่บกพร่อง หรือเบี่ยงเบนไปจากนโยบายและขั้นตอนดําเนินการในระบบคุณภาพ หรือการดําเนินการทางด้านวิชาการ |  | 4.11 |  |  |  |
| 4.12 การปฏิบัติการป้องกัน ### 4.12.1 ต้องมีการระบุข้อปรับปรุงที่จำเป็น และสิ่งที่อาจก่อให้เกิดสิ่งที่ไม่เป็นไปตามที่กําหนด ทั้งด้านวิชาการหรือที่เกี่ยวกับระบบบริหารงาน ถ้าจําเป็นต้องมีการปฏิบัติการป้องกันต้องมีการจัดเตรียมแผนปฏิบัติการ มีการปฏิบัติตามแผนและเฝ้าระวัง เพื่อลดโอกาสการเกิดสิ่งที่ไม่เป็นไปตามที่กําหนด เช่นนั้นอีก และถือโอกาสในการปรับปรุงไปด้วย |  | 4.12 4.12.1 |  |  |  |
| 4.12.2 ขั้นตอนการดําเนินงานสําหรับการปฏิบัติการป้องกันต้องรวมถึง การริเริ่มการปฏิบัติการป้องกัน และการใช้วิธีการควบคุมต่าง ๆ ### เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติการป้องกันนั้นใช้ได้อย่างมีประสิทธิผล |  | 4.12.2 |  |  |  |
| ### 4.13 การควบคุมบันทึก 4.13.1 ห้องปฏิบัติการต้องจัดทํา และรักษาขั้นตอนการดําเนินงานเพื่อการชี้บ่ง การรวบรวม การจัดทําดัชนี การเข้าถึงข้อมูล การจัดเรียง การเก็บรักษา การดูแลรักษา และการทําลายบันทึกคุณภาพและบันทึกวิชาการต่าง ๆ |  | 4.13 4.13.1.1 |  |  |  |
| 4.13.2 ห้องปฏิบัติการต้องมีขั้นตอนการดําเนินงานเพื่อป้องกันและสํารองบันทึกต่างๆ ที่จัดเก็บไว้ในรูป อิเล็กทรอนิกส์ และเพื่อป้องกันการเข้าถึงหรือแก้ไขบันทึกต่าง ๆ เหล่านี้โดยผู้ที่ไม่มีอํานาจ |  | 4.13.1.4 |  |  |  |
| ### 4.14 การตรวจติดตามคุณภาพภายใน มีขั้นตอนการดำเนินงานในการตรวจติดตามคุณภาพภายใน ห้องปฏิบัติการต้องทําการตรวจติดตามคุณภาพภายในกิจกรรมของตนเป็นระยะๆ ตามกําหนดการที่กําหนดล่วงหน้า และตามขั้นตอนการดําเนินงาน |  | 4.14 |  |  |  |
| 4.15 การทบทวนการบริหาร ### 4.15.1 ผู้บริหารของห้องปฏิบัติการ ต้องมีการทบทวนระบบคุณภาพและกิจกรรมการทดสอบ และ/หรือสอบเทียบ ของห้องปฏิบัติการเป็นระยะ ๆ และตามกําหนดการที่กําหนดไว้ล่วงหน้า และตามขั้นตอนการดําเนินงาน |  | 4.15 |  |  |  |

5. เอกสารระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการที่เป็นไปตามข้อกำหนดของ ISO/IEC 17025 : 2005

ด้านวิชาการ

| # รายการ | มี | ข้อกำหนด ISO/IEC 17025:2005 | อ้างอิงคู่มือคุณภาพ | อ้างอิงเอกสารที่เกี่ยวข้อง |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 ทั่วไป 5.2 บุคลากร 5.2.1 การบริหารของห้องปฏิบัติการต้องมั่นใจในความสามารถของบุคลากรที่ใช้เครื่องมือเฉพาะที่ดําเนินการทดสอบ และ/หรือสอบเทียบ ประเมินผลต่างๆ และลงนามในรายงานผลทดสอบ บุคลากรต้องมีคุณสมบัติพื้นฐานทางด้านการศึกษา การฝึกอบรม ประสบการณ์ และ/หรือความชํานาญตามที่กําหนด |  | 5.2 5.2.1 |  |  |
| 5.2.2 การบริหารห้องปฏิบัติการต้องกําหนดเป้าหมายที่คํานึงถึงการศึกษา การฝึกอบรมและความชํานาญ ของบุคลากรของห้องปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการต้องมีนโยบายและขั้นตอนดําเนินงานในการระบุความต้องการการฝึกอบรม และจัดให้มีการฝึกอบรมแก่บุคลากร โปรแกรมการฝึกอบรมต้องสัมพันธ์กับงานในปัจจุบันและที่คาดว่าจะทําต่อไปของห้องปฏิบัติการ |  | 5.2.2 |  |  |
| 5.2.3 ห้องปฏิบัติการต้องใช้บุคลากรที่จ้างโดยห้องปฏิบัติการ หรือ ภายใต้สัญญาจ้างกับห้องปฏิบัติการ |  | 5.2.3 |  |  |
| 5.2.4 ห้องปฏิบัติการต้องมีคําบรรยายลักษณะงานที่เป็นปัจจุบัน สําหรับบุคคลากรที่สําคัญด้านการบริหาร ด้านวิชาการ และผู้ทํา หน้าที่สนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับงานทดสอบ และ/หรือการสอบเทียบ |  | 5.2.4 |  |  |
| 5.2.5 ผู้บริหารต้องมีการมอบหมายบุคลากร ในการปฏิบัติงานเฉพาะ ต่างๆ การชักตัวอย่าง การทดสอบ และ/หรือสอบเทียบ ผู้ออกรายงาน ผลการทดสอบ ผู้ให้ความเห็นและแปลผล และผู้ที่ใช้เครื่องมือ |  | 5.2.5 |  |  |
| ### 5.3 สถานที่และภาวะแวดล้อม 5.3.1 ห้องปฏิบัติการต้องมีสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ สําหรับการทดสอบ และ/หรือสอบเทียบ อาจรวมถึงแหล่งพลังงาน ไฟฟ้าแสงสว่างและภาวะแวดล้อมที่อยู่ในสภาพที่เอื้ออํานวยให้การทดสอบ และ/หรือสอบเทียบปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง |  | 5.3 5.3.1 |  |  |
| 5.3.2 ห้องปฏิบัติการต้องมีการเฝ้าระวัง ควบคุมและบันทึกภาวะแวดล้อมต่างๆ ตามวิธีการและขั้นตอนการดําเนินงานที่กำหนด |  | 5.3.2 |  |  |
| 5.4 วิธีทดสอบ/สอบเทียบ และการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธี 5.4.1 ห้องปฏิบัติการต้องใช้วิธีการและขั้นตอนการดําเนินงานที่ เหมาะสมสําหรับการทดสอบ และ/หรือสอบเทียบทั้งหมดที่อยู่ภายในขอบข่ายของการทดสอบ วิธีการเหล่านี้รวมถึงการชักตัวอย่าง การจัดการตัวอย่าง การขนย้าย การเก็บรักษา และการเตรียมตัวอย่างเพื่อทดสอบ และในกรณีที่เหมาะสมจะต้องรวมถึงวิธีการประมาณค่า ความไม่แน่นอนของการวัด รวมทั้งเทคนิคต่าง ๆ ทางสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลการทดสอบ และ/หรือสอบเทียบ ห้องปฏิบัติการต้องมีคําแนะนําในการใช้และการปฏิบัติกับเครื่องมือที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและในการจัดการและเตรียมตัวอย่างเพื่อทดสอบ |  | 5.4 5.4.1 |  |  |
| # รายการ | มี | ข้อกำหนด ISO/IEC 17025:2005 | อ้างอิงคู่มือคุณภาพ | อ้างอิงเอกสารที่เกี่ยวข้อง |
| 5.4.2 ห้องปฏิบัติการต้องใช้วิธีทดสอบ และ/หรือสอบเทียบ รวมถึงวิธีการชักตัวอย่าง ที่เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า และเหมาะสําหรับการทดสอบที่ดําเนินการ |  | 5.4.2 |  |  |
| 5.4.3 การนําวิธีการทดสอบและสอบเทียบที่พัฒนาขึ้นโดยห้อง ปฏิบัติการมาใช้ ต้องเป็นกิจกรรมที่ได้รับการวางแผนไว้แล้ว |  | 5.4.3 |  |  |
| 5.4.4 ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องใช้วิธีที่ไม่เป็นมาตรฐาน ต้องทําการตกลงกับลูกค้า |  | 5.4.4 |  |  |
| 5.4.5 ห้องปฏิบัติการต้องตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีที่ไม่เป็นมาตรฐาน วิธีที่ห้องปฏิบัติการพัฒนา/ออกแบบขึ้นเอง วิธีตามมาตรฐานที่ถูกใช้นอกขอบข่ายที่กําหนด การขยายและการดัดแปลงวิธีมาตรฐาน เพื่อยืนยันว่าวิธีนั้นเหมาะสมกับการใช้ตามที่ตั้งใจไว้ |  | 5.4.5.2 |  |  |
| 5.4.6 ห้องปฏิบัติการทดสอบที่สอบเทียบด้วยตนเองต้องมีและต้องใช้ขั้นตอนการดําเนินงานในการประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัดสําหรับการสอบเทียบ ห้องปฏิบัติการต้องมี และต้องใช้ขั้นตอนดำเนินงานในการประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัด |  | 5.4.6.1 5.4.6.2 |  |  |
| 5.4.7 ห้องปฏิบัติการมีการควบคุมข้อมูลโดยมีการตรวจสอบการคํานวณ และการถ่ายโอนข้อมูลอย่างเหมาะสมในลักษณะที่เป็นระบบ ห้องปฏิบัติการต้องมั่นใจว่าซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ที่พัฒนาโดยผู้ใช้ ต้องจัดทําเป็นเอกสารที่มีรายละเอียดเพียงพอและได้รับการตรวจ สอบความใช้ได้ มีการจัดทําขั้นตอนดําเนินงาน และนําไปปฏิบัติเพื่อปกป้องข้อมูล |  | 5.4.7.1 5.4.7.2 |  |  |
| ### 5.5 เครื่องมือ 5.5.1 ห้องปฏิบัติการต้องจัดให้มีอุปกรณ์ต่างๆ ทั้งหมดสําหรับใช้ในการชักตัวอย่าง มีเครื่องมือในการวัดและการทดสอบที่จําเป็นต่อการปฏิบัติการที่ถูกต้องของการทดสอบ และ/หรือสอบเทียบ |  | 5.5 5.5.1 |  |  |
| 5.5.2 เครื่องมือ และซอฟท์แวร์ของเครื่องมือที่ใช้สําหรับการทดสอบ สอบเทียบ และการชักตัวอย่างต้องสามารถให้ผลที่มีค่าความแม่น ตามที่ต้องการและต้องเป็นไปตามเกณฑ์กําหนดที่เกี่ยวข้องในการ ทดสอบ และ/หรือสอบเทียบ และมีการจัดทําโปรแกรมสอบเทียบ |  | 5.5.2 |  |  |
| 5.5.3 เครื่องมือต้องถูกใช้งานโดยบุคลากรที่ได้รับมอบหมาย |  | 5.5.3 |  |  |
| 5.5.4 เครื่องมือแต่ละเครื่องต้องได้รับการชี้บ่งเฉพาะถ้าทําได้ |  | 5.5.4 |  |  |
| 5.5.5 มีการเก็บรักษาบันทึกเกี่ยวกับเครื่องมือแต่ละเครื่องและ ซอฟท์แวร์ของเครื่องมือที่มีความสําคัญต่อการดําเนินการทดสอบและ/ หรือสอบเทียบ |  | 5.5.5 |  |  |
| 5.5.6 ห้องปฏิบัติการต้องมีขั้นตอนการดําเนินงานในการจัดการ การเคลื่อนย้าย การเก็บรักษา การใช้และการบํารุงรักษาตามแผนงาน ### ของเครื่องมือวัด |  | 5.5.6 |  |  |

| # รายการ | มี | ข้อกำหนด ISO/IEC 17025:2005 | อ้างอิงคู่มือคุณภาพ | อ้างอิงเอกสารที่เกี่ยวข้อง |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.5.7 เครื่องมือที่ถูกใช้งานเกินกําลัง หรือใช้งานผิดวิธี ให้ผลที่น่าสงสัย หรือแสดงผลให้เห็นว่าบกพร่อง หรือออกนอกขีดจํากัดที่กําหนดต้องนําออกจากการใช้งาน |  | 5.5.7 |  |  |
| 5.6 ความสอบกลับได้ของการวัด 5.6.1 เครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบ และ/หรือสอบเทียบ รวมถึง อุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนการวัดที่มีผลกระทบอย่างสําคัญต่อค่าความแม่นหรือความใช้ได้ของผลการทดสอบ สอบเทียบ หรือการชักตัวอย่าง ต้องได้รับการสอบเทียบก่อนนําไปใช้งาน ห้องปฏิบัติการต้องมีการจัดทําโปรแกรมและขั้นตอนการดําเนินงานในการสอบเทียบเครื่องมือต่างๆ ของห้องปฏิบัติการ |  | 5.6 5.6.1 |  |  |
| 5.6.2 ห้องปฏิบัติการต้องมีโปรแกรมและขั้นตอนการดําเนินงาน ### สําหรับการสอบเทียบมาตรฐานอ้างอิงของตน |  | 5.6.3.1 |  |  |
| ### 5.6.3 วัสดุอ้างอิง (ถ้าเป็นไปได้) ต้องสามารถสอบกลับได้ไปยังหน่วย SI ### ของการวัด หรือไปยังวัสดุอ้างอิงรับรอง |  | 5.6.3.2 |  |  |
| ### 5.6.4 ห้องปฏิบัติการต้องมีขั้นตอนการดําเนินงานอย่างปลอดภัยในการ ### ขนย้าย การเก็บรักษา และการใช้มาตรฐานอ้างอิง และวัสดุอ้างอิง |  | 5.6.3.4 |  |  |
| 5.7 การชักตัวอย่าง 5.7.1 กรณีที่มีการชักตัวอย่าง ห้องปฏิบัติการต้องมีแผนการและขั้นตอน การดําเนินงานในการชักตัวอย่าง |  | 5.7 5.7.1 |  |  |
| ### 5.8 การจัดการตัวอย่างทดสอบ 5.8.1 ห้องปฏิบัติการต้องมีขั้นตอนการดำเนินงานในการขนส่ง การรับ การจัดการ การป้องกัน การเก็บรักษา และ/หรือ การทำลายตัวอย่างทดสอบ |  | 5.8 5.8.1 |  |  |
| 5.8.2 ห้องปฏิบัติการต้องมีระบบ ในการชี้บ่งตัวอย่างทดสอบเพื่อให้มั่นใจว่า จะไม่เกิดความสับสนทางกายภาพของตัวอย่าง |  | 5.8.2 |  |  |
| 5.8.3 ห้องปฏิบัติการต้องมีขั้นตอนดําเนินงาน และสิ่งอํานวยความ สะดวกที่เหมาะสมในการป้องกันการเสื่อมสภาพ การสูญหาย หรือการเสียหาย ที่จะเกิดแก่ตัวอย่างทดสอบ ระหว่างการเก็บรักษา การจัดการและการเตรียมตัวอย่าง |  | 5.8.4 |  |  |
| ### 5.9 การประกันคุณภาพผลการทดสอบ 5.9.1 ห้องปฏิบัติการต้องมีขั้นตอนการดําเนินงานในการควบคุม คุณภาพเพื่อเฝ้าระวังความใช้ได้ของการทดสอบ |  | 5.9 5.9.1 |  |  |
| ### 5.9.2 ต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลการควบคุมคุณภาพ และเมื่อพบการออกนอกเกณฑ์ที่กำหนด ต้องมีแผนการปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาและป้องกันการรายงานผลที่ไม่ถูกต้อง |  | 5.9.2 |  |  |
| ### 5.10 การรายงานผล 5.10.1 ผลการทดสอบที่ดําเนินการโดยห้องปฏิบัติการ ต้องมีการรายงานอย่างถูกต้อง ชัดเจน ไม่คลุมเครือ และตรงตามวัตถุประสงค์ และเป็นไปตามคําแนะนําที่ระบุในวิธีการทดสอบ |  | 5.10 5.10.1 |  |  |

| # รายการ | มี | ข้อกำหนด ISO/IEC 17025:2005 | อ้างอิงคู่มือคุณภาพ | อ้างอิงเอกสารที่เกี่ยวข้อง |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.10.2 ในกรณีที่มีการแสดงข้อคิดเห็นและการแปลผลด้วย ห้องปฏิบัติการจะต้องจัดทําเอกสารที่ใช้เป็นพื้นฐานในการแสดงเป็นข้อคิดเห็นและการแปลผล |  | 5.10.5 |  |  |
| 5.10.3 ในกรณีที่รายงานผลการทดสอบรวมผลของการทดสอบที่ ดําเนินการโดยผู้รับเหมาช่วงไว้ด้วย ต้องมีการระบุอย่างชัดเจน |  | 5.10.6 |  |  |
| 5.10.4 การแก้ไขข้อความในรายงานผลการทดสอบหรือใบรับรองการสอบเทียบที่ได้ออกไปแล้ว ต้องทําโดยการออกเอกสารเพิ่มเติมเท่านั้น หรือโดยการถ่ายโอนข้อมูล ในกรณีที่จําเป็นต้องออกรายงานผลการทดสอบหรือใบรับรองการสอบเทียบฉบับที่สมบูรณ์ใหม่ กรณีนี้จะต้องชี้บ่งเฉพาะและต้องมีการอ้างอิงถึงเอกสารต้นฉบับเดิมที่ออกแทนด้วย |  | 5.10.9 |  |  |

6. รายชื่อ คุณวุฒิ ประสบการณ์ และหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

6.1	รายชื่อ คุณวุฒิ ประสบการณ์ และหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่

6.1.1	ผู้บริหารสูงสุดห้องปฏิบัติการ

ชื่อ	 ตำแหน่ง

คุณวุฒิ

ประสบการณ์

หน้าที่ความรับผิดชอบ

    - ผู้ปฏิบัติงานแทนผู้บริหารสูงสุดห้องปฏิบัติการ

ชื่อ	 ตำแหน่ง

คุณวุฒิ

ประสบการณ์

หน้าที่ความรับผิดชอบ

    - ผู้จัดการด้านคุณภาพ

ชื่อ	 ตำแหน่ง

คุณวุฒิ

ประสบการณ์

หน้าที่ความรับผิดชอบ

    - ผู้ปฏิบัติงานแทนผู้จัดการด้านคุณภาพ

ชื่อ	 ตำแหน่ง

คุณวุฒิ

ประสบการณ์

หน้าที่ความรับผิดชอบ

    - ผู้บริหารด้านวิชาการ

6.1.5.1	ชื่อ	 ตำแหน่ง

คุณวุฒิ

ประสบการณ์

หน้าที่ความรับผิดชอบ

6.1.5.2	ชื่อ	 ตำแหน่ง

คุณวุฒิ

ประสบการณ์

หน้าที่ความรับผิดชอบ

6.1.5.3	ชื่อ	 ตำแหน่ง

คุณวุฒิ

ประสบการณ์

หน้าที่ความรับผิดชอบ

    - ผู้ปฏิบัติงานแทนผู้บริหารด้านวิชาการ

6.1.6.1	ชื่อ	 ตำแหน่ง

คุณวุฒิ

ประสบการณ์

หน้าที่ความรับผิดชอบ

6.1.6.2	ชื่อ	 ตำแหน่ง

คุณวุฒิ

ประสบการณ์

หน้าที่ความรับผิดชอบ

6.1.6.3	ชื่อ	 ตำแหน่ง

คุณวุฒิ

ประสบการณ์

หน้าที่ความรับผิดชอบ

6.1.7	เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงาน		อัตรา

6.1.7.1	ชื่อ	 ตำแหน่ง

คุณวุฒิ

ประสบการณ์

หน้าที่ความรับผิดชอบ

6.1.7.2	ชื่อ	 ตำแหน่ง

คุณวุฒิ

ประสบการณ์

หน้าที่ความรับผิดชอบ

6.1.7.3	ชื่อ	 ตำแหน่ง

คุณวุฒิ

ประสบการณ์

หน้าที่ความรับผิดชอบ

6.1.7.4	ชื่อ	 ตำแหน่ง

คุณวุฒิ

ประสบการณ์

หน้าที่ความรับผิดชอบ

6.1.7.5	ชื่อ	 ตำแหน่ง

คุณวุฒิ

ประสบการณ์

หน้าที่ความรับผิดชอบ

6.1.8 	เจ้าหน้าที่ทดสอบ		อัตรา

6.1.8.1	ชื่อ	 ตำแหน่ง

คุณวุฒิ

ประสบการณ์

หน้าที่ความรับผิดชอบ

6.1.8.2	ชื่อ	 ตำแหน่ง

คุณวุฒิ

ประสบการณ์

หน้าที่ความรับผิดชอบ

6.1.8.3	ชื่อ	 ตำแหน่ง

คุณวุฒิ

ประสบการณ์

หน้าที่ความรับผิดชอบ

6.1.8.4	ชื่อ	 ตำแหน่ง

คุณวุฒิ

ประสบการณ์

หน้าที่ความรับผิดชอบ

6.1.8.5	ชื่อ	 ตำแหน่ง

คุณวุฒิ

ประสบการณ์

หน้าที่ความรับผิดชอบ

7. ขอบข่ายที่ยื่นขอรับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ

| ลำดับที่ | วัสดุ / ผลิตภัณฑ์ที่ทดสอบ | รายการที่ทดสอบ / ช่วงของการทดสอบ | วิธีทดสอบ/ เทคนิคที่ใช้ |
| --- | --- | --- | --- |

8. เครื่องมือหลัก

| เครื่องมือหลัก หน้า…./…. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ชื่อห้องปฏิบัติการ คำขอเลขที่/หมายเลขการรับรองระบบงานที่ วันที่บันทึก |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับที่ | ชื่อเครื่องมือ (รายการที่ทดสอบ) | หมายเลข | ผู้ผลิต | แบบ/รุ่น | ช่วงการใช้งาน ของเครื่อง(ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับ)* | ความละเอียด* | หน่วยงาน (สอบเทียบ)/ (ทวนสอบ)/ (ตรวจสอบสมรรถนะ) | ค่าความไม่แน่นอน ของการวัด* (ระดับความเชื่อมั่น) | ความถี่ของ การสอบเทียบ/ ทวนสอบ/ ตรวจสอบสมรรถนะ* (วันที่ตรวจสอบครั้งสุดท้าย) |

*โปรดระบุหน่วย

9. มาตรฐานอ้างอิง

| มาตรฐานอ้างอิง หน้า…./…. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ชื่อห้องปฏิบัติการ คำขอเลขที่/หมายเลขการรับรองระบบงานที่ วันที่บันทึก |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับที่ | ชื่อมาตรฐานอ้างอิง (รายการที่ทดสอบ/การใช้งาน) | หมายเลข | ผู้ผลิต | แบบ/รุ่น | ช่วงการใช้งาน ของมาตรฐาน(ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับ)* | ความละเอียด* | หน่วยงาน สอบเทียบ | ค่าความไม่แน่นอน ของการวัด* (ระดับความเชื่อมั่น) | ความถี่ของ การสอบเทียบ* (วันที่สอบเทียบครั้งสุดท้าย) |

* โปรดระบุหน่วย

10. วัสดุอ้างอิงรับรอง/วัสดุอ้างอิง

| วัสดุอ้างอิงรับรอง/วัสดุอ้างอิง หน้า…./…. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ชื่อห้องปฏิบัติการ คำขอเลขที่/หมายเลขการรับรองระบบงานที่ วันที่บันทึก |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับที่ | ชื่อวัสดุอ้างอิงรับรอง/ วัสดุอ้างอิง (รายการที่ทดสอบ) | RM () | CRM () | standard () |  | หมายเลข/รุ่น | ผู้ผลิต | ค่าที่ระบุ* | ค่าความไม่แน่นอนของการวัด* (ระดับความเชื่อมั่น) | วันหมดอายุ |
|  |  |  |  | solid | solution |  |  |  |  |  |

* โปรดระบุหน่วย

11. การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธี/การทวนสอบวิธีมาตรฐาน

| การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธี/การทวนสอบวิธีมาตรฐาน หน้า …./…. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ชื่อห้องปฏิบัติการ คำขอเลขที่/หมายเลขการรับรองระบบงานที่ วันที่บันทึก |  |  |  |  |
| ลำดับที่ | รายการที่ทดสอบ | ช่วงการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธี* | ช่วงการทวนสอบวิธีมาตรฐาน* | รายการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธี/ทวนสอบวิธีมาตรฐาน |

*โปรดระบุหน่วย

12. การควบคุมคุณภาพภายในผลการทดสอบ

| การควบคุมคุณภาพภายในผลการทดสอบ หน้า…./…. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ชื่อห้องปฏิบัติการ คำขอเลขที่/หมายเลขการรับรองระบบงานที่ วันที่บันทึก |  |  |  |  |
| ลำดับที่ | รายการที่ทดสอบ | รายการควบคุมคุณภาพภายใน* | เกณฑ์การยอมรับ | ความถี่ |

*โปรดระบุหน่วย

13. ค่าความไม่แน่นอนของการวัด

| ค่าความไม่แน่นอนของการวัด หน้า…./…. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ชื่อห้องปฏิบัติการ คำขอเลขที่/หมายเลขการรับรองระบบงานที่ วันที่บันทึก |  |  |  |  |
| ลำดับที่ | รายการที่ทดสอบ | ผลการทดสอบ* | ค่าความไม่แน่นอนของการวัด * (ระดับความเชื่อมั่น) | % Relative measurement uncertainty |

*โปรดระบุหน่วย

14. การทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ

| Proficiency testing activity of accredited and applicant laboratories page …. /…. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Name of laboratory : Accreditation No. / Applicant No. Date of record : PT Results |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No. |  | Proficiency testing scheme / Test item | Scheme/ Code No. | PT Provider |  | Date of participation | Date of final report | Result of PT participation, Z-score or others | Details of corrective actions | Date of closed out corrective action |  |
| Proficiency testing activity of accredited and applicant laboratories page …. /…. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Name of laboratory : Accreditation No. / Applicant No. Date of record : PT Plan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No. | Proficiency testing scheme / Test item |  |  |  | PT Provider |  |  |  | Month/Year of participation |  |  |